РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «30 » 05 2025 г.                                                                                                                      № 234

- Об утверждении программы «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026гг.» и персонального состава комиссии по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2025-2026гг.

- В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом МР «Думиничский район»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.» (приложение).

- Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2025-2026 гг.:

- Председатель комиссии: Доносова С.А. – первый заместитель Главы администрации МР «Думиничский район»;

- Заместитель председателя: Лупикова Е.Р. – заведующий отделом строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район»;

- Члены комиссии:	Вендиков В.С. – начальник МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»;

- Жигунов Н.А. – председатель комиссии по ЖКХ, промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» (по согласованию);

- Руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию);

- Колчёнков В.В. – начальник ПСЧ-32 7 ОФПС по Калужской области (по согласованию);

- Лобанов В.П. – начальник отдела общепромышленного надзора по Калужской области (по согласованию);

- Зенов А.В. – начальник отдела государственного энергетического надзора по Калужской области» (по согласованию).

- 3. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2025-2026 г.г.:

- Председатель комиссии: Левашова И.С. – заместитель Главы администрации МР «Думиничский район» по социальным вопросам;

- Заместитель председателя: Лупикова Е.Р. – заведующий отделом строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район»;

- Члены комиссии:	Вендиков В.С. – начальник МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»;

- Давыдова Е.В. – заведующий отделом образования администрации МР «Думиничский район»;

- Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию);

- Представитель Думиничского газового участка АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людинове (по согласованию);

- Колчёнков В.В. – начальник ПСЧ-32 7 ОФПС по Калужской области (по согласованию);

- Представитель государственной жилищной инспекции Калужской области (по согласованию;

- Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» https://admdum.gosuslugi.ru/

- Глава администрации	                                                                    С.Г. Булыгин

# Приложение

# к Постановлению администрации

# МР «Думиничский район»

# от «___»__________ 2025 г. №_____

Программа

«Проведение проверки готовности к отопительному

периоду 2025-2026 гг.»

- Объекты теплоснабжения, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

- МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район».

- Объекты потребления тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

- ООО «Домовой».

- МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район».

- МКУК «Думиничский районный дом культуры».

- МКОУ дополнительного образования детей «Думиничская детская школа искусств».

- МКУК «Думиничская централизованная библиотечная система».

- МКОУ «Думиничская СОШ № 1».

- МКОУ «Думиничская СОШ № 2».

- МКОУ «Думиничская СОШ № 3».

- МКОУ «Брынская СОШ».

- МКОУ «Вертенская СОШ».

- МКОУ «Новослободская СОШ».

- МКОУ «Паликская СОШ № 1».

- МКОУ «Паликская СОШ № 2».

- МКОУ «Хотьковская СОШ».

- МКОУ «Чернышенская СОШ».

- МКДОУ «Детский сад «Ягодка».

- МКДОУ «Новослободский детский сад «Солнышко».

- МКДОУ «Паликский детский сад «Василек».

- МКДОУ «Брынский детский сад «Сказка».

- МКДОУ «Вертненский детский сад «Улыбка».

- МКОУ «Которская ООШ».

- МКОУ ДО «ДЮСШ «ЗАРЯ»

- Сроки проведения проверки и выдачи актов готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

- МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район» (теплоснабжение) - 02 сентября 2025 года.

- ООО «Домовой» - 15 августа 2025 года.

- ООО «Думиничская управляющая компания» - 15 августа 2025 года.

- МКУК «Думиничский районный дом культуры» -15 августа 2025 года.

- МКОУ дополнительного образования детей «Думиничская детская школа

- искусств» - 15 августа 2025 года.

- 7.	МКУК «Думиничская централизованная библиотечная система» - 15 августа 2025 года.

- 8. МКОУ «Думиничская СОШ № 1» - 15 августа 2025 года.

- МКОУ «Думиничская СОШ № 2» - 15 августа 2025 года.

- МКОУ «Думиничская СОШ № 3» - 15 августа 2025 года.

- МКОУ «Брынская СОШ» - 15 августа 2025 года.

- МКОУ «Вертенская СОШ» - 15 августа 2025 года.

- МКОУ «Новослободская СОШ» - 14 августа 2025 года.

- МКОУ «Паликская СОШ № 1» - 14 августа 2025 года.

- МКОУ «Паликская СОШ № 2» - 14 августа 2025 года.

- МКОУ «Хотьковская СОШ» - 14 августа 2025 года.

- МКОУ «Чернышенская СОШ» - 14 августа 2025 года.

- МКДОУ «Детский сад «Ягодка» - 14 августа 2025 года.

- МКДОУ «Новослободский детский сад «Солнышко» - 14 августа 2025 года.

- МКДОУ «Паликский детский сад «Василек» - 18 августа 2025 года.

- МКДОУ «Брынский детский сад «Сказка» - 18 августа 2025 года.

- 23. МКДОУ «Вертненский детский сад «Улыбка» - 18 августа 2025 года.

- 24. МКОУ «Которская ООШ» - 18 августа 2025 года.

- 25. МКОУ ДО «ДЮСШ «ЗАРЯ» - 15 августа 2025 года.

- Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду

- 2025-2026гг.

- МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район» - 19 сентября 2025 года.

- ООО «Домовой» - 12 сентября 2025 года.

- ООО «Думиничская управляющая компания» - 12 сентября 2025 года.

- МКУК «Думиничский районный дом культуры» - 12 сентября 2025 года.

- МКОУ дополнительного образования детей «Думиничская детская школа

- искусств» - 12 сентября 2025 года.

- МКУК «Думиничская централизованная библиотечная система» - 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Думиничская СОШ № 1» - 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Думиничская СОШ № 2» 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Думиничская СОШ № 3» - 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Брынская СОШ» - 12 сентяря 2025 года.

- МКОУ «Вертенская СОШ» - 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Новослободская СОШ» - 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Паликская СОШ № 1» - 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Паликская СОШ № 2» - 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Хотьковская СОШ» - 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Чернышенская СОШ» - 12 сентября 2025 года.

- МКДОУ «Детский сад «Ягодка» - 12 сентября 2025 года.

- МКДОУ «Новослободский детский сад «Солнышко» - 12 сентября 2025 года.

- МКДОУ «Паликский детский сад «Василек» - 12 сентября 2025 года.

- МКДОУ «Брынский детский сад «Сказка» - 12 сентября 2025 года.

- МКДОУ «Вертненский детский сад «Улыбка» 12 сентября 2025 года.

- МКОУ «Которская ООШ» - 12сентября 2025 года.

- МКОУ ДО «ДЮСШ «ЗАРЯ» - 12 сентября 2025 года.

- Документы, проверяемые в ходе проверки

- Для теплоснабжающих организаций:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного нормативными документами;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

10) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

11) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

12) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. Для потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

11) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

12) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

13) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к «Правилам оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом министерства энергетики Российской Федерации от №2234 от 13.11.2024г.