Приложение

к постановлению администрации

МР «Думиничский район»

от 28.05. 2024г.  №  __218__

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: с. Новослободск, д.20

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений – 3 409,5 м2 |  |  |  |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,20 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,20 |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,15 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,02 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 2,17 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,03 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,15 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,03 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,03 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,04 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,36 |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги; устранение неисправностей по мере необходимости | 1,06 |
| 14 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 1,09 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,86 |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год устранение незначительных неисправностей по мере необходимости | 0,08 |
| 17 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 2,51 |
| 18 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 4,53 |
| 19 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 0,15 |
| 20 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 0,16 |
| 21 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 3,20 |
| 22 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 3,89 |
| 23 | ИТОГО |  | 23,95 |