Приложение

к постановлению администрации

МР «Думиничский район»

от «__20__»___12_____2024 г.  №  542.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

п. Думиничи, ул. Маяковского, д.5

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,17 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,05 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2,09 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,16 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,08 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,40 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,36 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги; при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,99 |
| 13 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,07 |
| 14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,15 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 0,26 |
| 16 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 3,09 |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 2,32 |
| 18 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 1,00 |
| 19 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 1,82 |
| 20 | ИТОГО |  | 17,46 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

п. Думиничи, ул. Пионерская, д.33

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,17 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,10 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,92 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,08 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,17 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,07 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,08 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,37 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги; при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,20 |
| 13 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,26 |
| 14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2,52 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,29 |
| 16 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 1,02 |
| 17 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 2,00 |
| 18 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 1,38 |
| 19 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 1,34 |
| 20 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 2,20 |
| 21 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 2,78 |
| 22 | ИТОГО |  | 22,36 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

д. Маслово, д.53

| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,37 |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,20 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,06 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2,27 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,05 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,13 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,08 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,40 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,05 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,36 |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги; при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,14 |
| 14 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,03 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,34 |
| 16 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 0,57 |
| 17 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 2,96 |
| 18 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 1,14 |
| 19 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 0,99 |
| 20 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 2,58 |
| 21 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 4,35 |
|  | ИТОГО |  | 22,44 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: с. Новослободск, д.20

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,20 |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,15 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,02 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2,17 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,03 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,15 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,03 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,03 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,36 |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги; при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,06 |
| 14 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,09 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,12 |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,26 |
| 17 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 2,51 |
| 18 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 4,53 |
| 19 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 0,15 |
| 20 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 0,16 |
| 21 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 2,67 |
| 22 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 3,89 |
| 23 | ИТОГО |  | 23,99 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

с. Паликского Кирпичного Завода, д.15

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,17 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,88 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,16 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,11 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,07 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,36 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги; при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,43 |
| 13 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,15 |
| 14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,93 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,24 |
| 16 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 2,72 |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 0,70 |
| 18 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 1,31 |
| 19 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 2,68 |
| 20 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 7,86 |
| 21 | ИТОГО |  | 24,26 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

п. Думиничи, ул. Гостиная, д.10

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,13 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,03 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,25 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,02 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,20 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,05 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,14 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,02 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,36 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,58 |
| 13 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,89 |
| 14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,46 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,49 |
| 16 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 0,90 |
| 17 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 2,08 |
| 18 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 1,50 |
| 19 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 1,02 |
| 20 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 2,46 |
| 21 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 4,43 |
| 22 | ИТОГО |  | 21,38 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

п. Думиничи, ул. Маяковского, д.3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,25 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,15 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,56 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,07 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,25 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,09 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,12 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,10 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,36 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги; при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,21 |
| 13 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,22 |
| 14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,37 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 0,76 |
| 16 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 3,80 |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 3,45 |
| 18 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 2,24 |
| 19 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 2,12 |
| 20 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 2,18 |
| 21 | ИТОГО |  | 23,67 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: п. Думиничи, ул. Молодежная, д.3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,13 |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,13 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,08 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,03 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,03 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,20 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,03 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,16 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,36 |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги; при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,35 |
| 14 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,37 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,05 |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,42 |
| 17 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 0,35 |
| 18 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 5,06 |
| 19 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 0,48 |
| 20 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 0,17 |
| 21 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 2,64 |
| 22 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 7,89 |
| 23 | ИТОГО |  | 25,34 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

п. Думиничи, ул. Молодежная, д.1

| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,13 |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,20 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,05 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,23 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,02 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,13 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,02 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,06 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,02 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,36 |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги; устранение неисправностей по мере необходимости | 0,99 |
| 14 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,15 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,08 |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,31 |
| 17 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 0,76 |
| 18 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 4,40 |
| 19 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 0,78 |
| 20 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 0,40 |
| 21 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 2,34 |
| 22 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 4,30 |
|  | ИТОГО |  | 22,10 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

п. Думиничи, пер. 1-й Ленинский, д.8

| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Размер платы на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,33 |
| 2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,04 |
| 3 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,13 |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,20 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,08 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2,34 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,06 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,13 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,08 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,30 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,10 |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,36 |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме | 3 раза в год проверка наличия тяги при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,69 |
| 14 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1,07 |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,84 |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | осмотры 2 раза в год при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 0,44 |
| 17 | Работы, выполняемые в целях содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно графику проведения технического обслуживания | 0,69 |
| 18 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Согласно МДК 2-04.2004 | 3,22 |
| 19 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный период года | По мере необходимости | 0,34 |
| 20 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | По мере необходимости | 0,21 |
| 21 | Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 2,34 |
| 22 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 4,25 |
|  | ИТОГО |  | 21,24 |