Прокуратура Думиничского района выявила нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в организациях занимающихся обработкой древесины

Прокуратура Думиничского района совместно с государственным инспектором Людиновского, Думиничского, Жиздринского, Хвастовичского районов по пожарному надзору провела проверку соблюдения организациями, занимающимися обработкой древесины, законодательства о пожарной безопасности, в результате которой выявлены нарушения требований законодательства в указанной сфере в деятельности ООО «Фанерный комбинат»,  индивидуальных предпринимателей Краснова С.В. и Самойловой Д.А.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, территория предприятий своевременно не очищается от сгораемого мусора и производственных отходов, допускается хранение штабелей леса и отходов производства в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, в указанных организациях ответственные, за пожарную безопасность, не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума, допускаются к работе лица, не обученные мерам пожарной безопасности, порядок и сроки противопожарного инструктажа, и прохождение пожарно-технического минимума руководителями не определены, не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки имеющихся огнетушителей.

Несоблюдение требований законодательства о пожарной безопасности может повлечь негативные последствия в виде возникновения пожара и поставить под угрозу жизнь и здоровье людей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района руководителю ООО «Фанерный комбинат»,  индивидуальным предпринимателям Краснову С.В. и Самойловой Д.А. внесено 3  представления об устранении нарушений федерального законодательства, которые находятся на рассмотрении. Одновременно с этим в отношении руководителя организации и индивидуальных предпринимателей прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых все они привлечены к административной ответственности.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции						            А.А. Мишонков