Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения

законодательства о промышленной безопасности.

Проведенной прокуратурой Думиничского района проверкой выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности в деятельности ООО «Думиничи тепло-инвест» и МУП «Теплосеть», обеспечивающих теплоснабжение на территории района.

Установлено, что в нарушение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок указанными организациями не проведено техническое освидетельствование тепловых энергоустановок, участвующих в обеспечении теплоснабжения, не организовано обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения, не проведены режимно-наладочные испытания котельных, не обеспечивается безаварийная работа объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии (не продлён срок службы оборудования котельных -металлических дымовых труб ответственными лицами не контролируется работа обслуживающего персонала котельных. Указанные недостатки могут повлечь за собой ненадлежащую работу газового оборудования и как следствие возникновение аварийной ситуации, в том числе влекущие человеческие жертвы.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района руководителям ООО «Думиничи тепло-инвест» и МУП «Теплосеть» внесены представления, а так же в отношение них возбуждены дела об административных правонарушениях предусмотренных ст. 9.11 КоАП РФ ответственность за которые предусмотрена в виде штрафа от 2 до 4 тыс. руб. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Помощник прокурора района юрист 3 класса

А.И. Никишин