**Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности.**

Проведенной прокуратурой Думиничского района проверкой выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности в деятельности Думиничского участка филиала АО «Газпром Газораспределение Калуга».

Установлено, что в нарушение условий договоров, заключенных АО «Газпром газораспределение Калуга» и гражданами, проживающими на территории МР «Думиничский район», периодичность технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования филиалом АО «Газпром газораспределение Калуга» не обеспечена.

Кроме того, выявлены нарушения в части содержания газового оборудования и газопроводов.

При проверке газовых объектов, расположенных на территории района выявлены факты отсутствия штурвалов на отключающих устройствах, наличие растительности в охранной зоне, не защищенности газопроводов от коррозии.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района директору филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» внесено представление, кроме того в отношение начальника Думиничского участка филиала АО «Газпром Газораспределение Калуга» возбуждено дело об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого он признан виновным в его совершении и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Помощник прокурора района

юрист 3 класса А.И. Никишин