Приложение

к постановлению МР «Думиничский район»

от _15.09.2022___________  №  __440_______.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

с. Паликского Кирпичного Завода, д.11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес. за 1 м2, общей площади жилого помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений – 795,3 м2 |  |  |  |
| 1 | Управление многоквартирным домом | ежедневно в рабочие дни | 3,15 |
| 2 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей |  | 3,61 |
| 2.1 | Проведение технических осмотров конструктивных элементов и устранение незначительных неисправностей | 2 раза в год | 0,74 |
| 2.2 | Проведение технических осмотров инженерных систем и устранение незначительных неисправностей | 2 раза в год | 0,58 |
| 2.3 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по мере необходимости | 0,13 |
| 2.4 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 0,57 |
| 2.5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и наружных газопроводов по договору | 1 раз в год, согласно графику проведения технического обслуживания | 1,10 |
| 2.6 | Диагностика газового оборудования | 1 раз в год, согласно графику | 0,28 |
| 2.7 | Регулировка и наладка системы отопления | 1 раз в год | 0,21 |
| 3 | Устранение аварий и выполнение заявок населения | круглосуточно | 2,87 |
| 4 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД |  | 0,26 |
| 4.1 | Электрическая энергия (кВт/ч) | ежемесячно | 0,17 |
| 4.2 | Холодная вода (куб.м) | ежемесячно | 0,09 |
| 5 | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 1,58 |
| 5.1 | Выкашивание газонов | По мере необходимости | 0,65 |
| 5.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов на придомовой территории | 1 раз в 3 суток | 0,15 |
| 5.3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории | 1 раз в сутки | 0,44 |
| 5.4 | Посыпка территории противогололедными составами и материалами | По мере необходимости | 0,34 |
| 6 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 раза в год | 0,59 |
| 7 | Сбивание сосулек | По мере необходимости | 0,66 |
| 8 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | согласно плану-графику управляющей организации | 6,82 |
| 9 | Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии | ежемесячно | 0,14 |
| 10 | Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | ежемесячно в период отопительного периода | 3,54 |
| 11 | Санитарная уборка мест общего пользования многоквартирного дома | Согласно МДК 2-04.2004 | 2,57 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 25,79 |